## Sheet2
2021年南岸区抽查排污单位达标排放情况公示表
统计单位：南岸区生态环境监测站 统计时间：2021年9月24日
序号 | 报告日期 | 受检单位 | 监测项目 | 报告结论（需说明是否达标）
1 | 2021-01-14 | 茶园污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
2 | 2021-01-14 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
3 | 2021-01-19 | 鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
4 | 2021-01-11 | 石院子污水处理厂 | pH、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
5 | 2021-01-28 | 重庆市东南医院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量达标；氨氮无评价标准，不做评价。
6 | 2021-01-28 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量达标；氨氮无评价标准，不做评价。
7 | 2021-01-22 | 重庆慈佑中西医结合医院有限公司 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量监测结果达标，预处理标准中氨氮无评价标准，不作评价。
8 | 2021-01-22 | 重庆南城医院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量监测结果达标，预处理标准中氨氮无评价标准，不作评价。
9 | 2021-01-22 | 重庆医科大学附属第二医院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量监测结果达标，预处理标准中氨氮无评价标准，不作评价。
10 | 2021-02-04 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量监测结果达标，预处理标准中氨氮无评价标准，不作评价。
11 | 2021-02-04 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 化学需氧量、氨氮 | 达标
12 | 2021-02-04 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量监测结果达标，预处理标准中氨氮无评价标准，不作评价。
13 | 2021-02-08 | 鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
14 | 2021-02-08 | 石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
15 | 2021-02-08 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
16 | 2021-02-05 | 茶园污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
17 | 2021-03-10 | 茶园污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
18 | 2021-02-23 | 重庆味美鲜食品加工有限公司 | 化学需氧量、氨氮、动植物油 | 达标
19 | 2021-03-10 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
20 | 2021-02-26 | 重庆圣保罗医院 | pH、化学需氧量、氨氮、动植物油、总余氯、粪大肠菌群 | 达标
21 | 2021-03-01 | 重庆禹崔食品有限公司 | 化学需氧量、氨氮 | 达标
22 | 2021-03-01 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂 | 达标
23 | 2021-02-26 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总铜、总锌 | 达标
24 | 2021-02-26 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 化学需氧量、氨氮、动植物油 | 达标
25 | 2021-03-10 | 石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
26 | 2021-03-10 | 鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
27 | 2021-04-07 | 康平医院 | 化学需氧量、氨氮、挥发酚、PH、动植物油、粪大肠菌群 | 化学需氧量、PH、挥发酚、动植物油、粪大肠菌群的监测结果均达标；预处理标准中氨氮无评价标准，不评价。
28 | 2021-04-13 | 茶园污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度、总铬、六价铬、总汞、总砷、总镉、总铅、烷基汞、臭气浓度、硫化氢、氨、甲烷 | 达标
29 | 2021-04-20 | 重庆港城污水处理有限公司 | pH、水温、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度、总汞、总砷、总铬、六价铬、总铅、总镉、烷基汞、氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 达标
30 | 2021-04-20 | 鸡冠石污水处理厂 | pH、水温、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度、总汞、总砷、总铬、六价铬、总铅、总镉、烷基汞、氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 达标
31 | 2021-04-19 | 石院子污水处理厂 | pH、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
32 | 2021-04-21 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 达标
33 | 2021-05-25 | 南岸区刘鑫洗涤厂 | pH、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷 | 达标
34 | 2021-05-24 | 鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
35 | 2021-05-24 | 石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
36 | 2021-05-24 | 茶园污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
37 | 2021-05-24 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
38 | 2021年 6月10日 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
39 | 2021-06-10 | 重庆环保投资有限公司石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
40 | 2021-06-09 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
41 | 2021-06-09 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
42 | 2021-07-01 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 阴离子表面活性剂、铜、锌 | 达标
43 | 2021-07-02 | 重庆市众钰顺科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂 | 达标
44 | 2021-07-01 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 镍、阴离子表面活性剂 | 达标
45 | 2021-07-16 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
46 | 2021-07-16 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
47 | 2021-07-15 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
48 | 2021-07-15 | 重庆环保投资集团有限公司（石院子污水处理厂） | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
49 | 2021-07-20 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 达标
50 | 2021-08-12 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
51 | 2021-08-12 | 重庆环保投资有限公司石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
52 | 2021-08-11 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
53 | 2021-08-11 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
54 | 2021-09-15 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
55 | 2021-09-15 | 重庆港城污水处理有限公司 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
56 | 2021-09-07 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
57 | 2021-09-07 | 重庆环保投资有限公司石院子污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油、粪大肠菌群 | 达标
58 | 2021-09-15 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 达标
59 | 2021-09-15 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 | 达标